## Sheet1
Operandlar | Açıklama | Veri tipi | Açılış değeri | Kalıcı hafıza | Modbus adresi
CPU_IP0 | IP 0 | Bit |  |  | 10001
CPU_IP1 | IP 1 | Bit |  |  | 10002
CPU_IP2 | IP 2 | Bit |  |  | 10003
CPU_IP3 | IP 3 | Bit
CPU_IP4 | IP 4 | Bit
CPU_IP5 | IP 5 | Bit
CPU_IP6 | IP 6 | Bit
CPU_IP7 | IP 7 | Bit
CPU_IP8 | IP 8 | Bit
CPU_QP0 | QP 0 | Bit | Off |  | 1
CPU_QP1 | QP 1 | Bit | Off |  | 2
CPU_QP2 | QP 2 | Bit | Off |  | 3
CPU_QP3 | QP 3 | Bit | Off |  | 4
CPU_QP4 | QP 4 | Bit | Off |  | 5
CPU_QP5 | QP 5 | Bit | Off
CPU_HSC0_Type | Giriş sayma tipi | Integer | Encoder A,B
CPU_HSC0_Cnt | Giriş sayaç | Integer | 0 | Kalıcı | 42001
CPU_HSC0_Dir | Sayma yönü | Integer | 0 |  | 42003
CPU_HSC0_Freq | Sayma frekansı | Integer | 0 |  | 42005
CPU_HSC0_FreqPer | Hesap periyodu (ms) | Integer | 1 |  | 42007
CPU_HSC1_Type | Giriş sayma tipi | Integer | Encoder A,B |  | 42009
CPU_HSC1_Cnt | Giriş sayaç | Integer | 0 | Kalıcı | 42011
CPU_HSC1_Dir | Sayma yönü | Integer | 0 |  | 42013
CPU_HSC1_Freq | Sayma frekansı | Integer | 0
CPU_HSC1_FreqPer | Hesap periyodu (ms) | Integer | 1
CPU_HSC2_Type | Giriş sayma tipi | Integer | Encoder A,B
CPU_HSC2_Cnt | Giriş sayaç | Integer | 0 | Kalıcı
CPU_HSC2_Dir | Sayma yönü | Integer | 0
CPU_HSC2_Freq | Sayma frekansı | Integer | 0
CPU_HSC2_FreqPer | Hesap periyodu (ms) | Integer | 1
CPU_COM0_NetID | Slave network ID | Integer | 1
CPU_COM0_Timeout | Süre aşımı(ms) | Integer | 1000
CPU_COM0_ETX | End of text | Integer | 0
CPU_COM0_Status | Port durumu | Integer | 0
CPU_COM0_ErrVal | Hata değeri | Integer | 0
CPU_COM0_BufferByteAdet | Gelen data byte adedi | Integer | 0
CPU_COM1_NetID | Slave network ID | Integer | 1
CPU_COM1_Timeout | Süre aşımı(ms) | Integer | 1000
CPU_COM1_ETX | End of text | Integer | 0
CPU_COM1_Status | Port durumu | Integer | 0
CPU_COM1_ErrVal | Hata değeri | Integer | 0
CPU_COM1_BufferByteAdet | Gelen data byte adedi | Integer | 0
CPU_Eth_slave_timeout | ModBUS slave timeout | Integer | 1000
CPU_SlvDev0_timeout | Dev. 0 Timeout | Integer | 1000
CPU_SlvDev1_timeout | Dev. 1 Timeout | Integer | 1000
CPU_SlvDev2_timeout | Dev. 2 Timeout | Integer | 1000
CPU_SlvDev3_timeout | Dev. 3 Timeout | Integer | 1000
CPU_SlvDev4_timeout | Dev. 4 Timeout | Integer | 1000
CPU_Osc_1ms | 1 ms. Osilatör | Bit | 0 |  | 6
CPU_Osc_10ms | 10 ms. Osilatör | Bit | 0 |  | 7
CPU_Osc_100ms | 100 ms. Osilatör | Bit | 0
CPU_Osc_500ms | 500 ms. Osilatör | Bit | 0
CPU_Osc_1000ms | 1000 ms. Osilatör | Bit | 0
CPU_LadderFreq | CPU Ladder tarama frekansı | Integer | 0
Tag54 |  | Word | 0 |  | 40001
Tag55 |  | Word | 0 |  | 40002
Tag56 |  | Word | 0 |  | 40003
Tag57 |  | Word | 0 |  | 40004
Tag58 |  | Double word | 0 |  | 42015
Tag59 |  | Double word | 0 |  | 42017
Tag60 |  | Double word | 0 |  | 42019
Tag61 |  | Real | 0 |  | 42021
Tag62 |  | Real | 0 |  | 42023
Tag63 |  | Real | 0 |  | 42025